PROJETO DE LEI Nº. 086

de 14 de dezembro de 2009

“Dispõe sobre a instalação de sistema de filmagem e monitoramento das áreas externas das agências bancárias e casas lotéricas  do município de Botucatu”.

Art. 1º As agências bancárias e as Casas Lotéricas ficam obrigadas a instalar sistema de filmagem, gravação e monitoramento permanentes nas áreas externas que lhe dêem acesso.

§ 1º As agências bancárias e as Casas Lotéricas em funcionamento deverão se adequar ao disposto no caput no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da publicação desta Lei.

§ 2º Os arquivos com as imagens gravadas deverão permanecer em poder da agência bancária e da Casa Lotérica, à disposição das autoridades, por um prazo mínimo de 60 (sessenta dias).

§ 3º Somente será expedido, ou renovado, o alvará de funcionamento para o estabelecimento que comprovar o cumprimento do disposto no caput.

Art. 2º O equipamento de filmagem deverá ser instalado em local que garanta o sigilo de procedimentos regulares da agência bancária e da Casa Lotérica, ao mesmo tempo em que possibilite a identificação de possíveis criminosos.

Art. 3º As agências bancárias e as Casas Lotéricas deverão manter em funcionamento, quantidade suficiente de câmeras para cobertura em toda área externa e obrigatoriamente no local de entrada e saída das agências.

Art. 4º O monitoramento feito pelas referidas câmeras será realizado por meio de gravação dos locais a serem protegidos, 24 (vinte e quatro) horas por dia.

§ 1º A gravação de imagens deverá ser eletrônica, via circuito fechado de TV nas agências bancárias e nas Casas Lotéricas.

§ 2º As câmeras deverão possuir sensores capazes de captar imagens em cores e com boa qualidade de resolução, possibilitando a identificação de criminosos.

§ 3º O equipamento deverá permitir a gravação simultânea e ininterrupta das imagens geradas por todas as câmeras.

§ 4º As câmeras deverão ter ainda caixas de proteção.

Art. 5º  O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator as seguintes penalidades:

I.      Advertência;

- Multa de R$ 1.000,00;

- Multa de R$ 5.000,00 até a reincidência e

- Interdição do estabelecimento.

Parágrafo único. O valor da multa de que trata este artigo será atualizado anualmente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, apurado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) acumulada no exercício anterior, ou outro índice que vier a substituí-lo.

Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Ver. “Laurindo Ezidoro Jaqueta”, 14 de dezembro de 2009.

Vereador FONTÃO 				Vereador CURUMIM

PSDB 					                PSDB

PROJETO DE LEI Nº. 086

de 14 de dezembro de 2009

JUSTIFICATIVA

A presente proposta objetiva obrigar as agências bancárias e casas lotéricas do município a promoverem a instalação de sistema de filmagem e monitoramento das áreas externas.

Essa iniciativa visa coibir as ações criminosas, tendo em vista a atuação de assaltantes do lado de fora das agências bancárias e das casas lotéricas, prejudicando principalmente os idosos e aposentados que utilizam os serviços desses estabelecimentos.

Dado a relevância da matéria, submetemos à apreciação dos nobres companheiros e aguardamos a aprovação unânime.

Plenário Ver. “Laurindo Ezidoro Jaqueta”, 14 de dezembro de 2009.

Vereador FONTÃO 				Vereador CURUMIM

PSDB 					                PSDB