# AUTÓGRAFO Nº 3.656

de 01 de abril de 2003

(Projeto de Lei Complementar nº 004/2003, de iniciativa dos Vereadores Luiz Rubio,

Joel Divino, Carlos Trigo, Claudião, Lourenção e Caldas)

"Altera dispositivos da Lei  Complementar nº. 253, de 05 de dezembro de 2000, estabelece normas de instalação, proteção e preservação ambiental e de segurança para Postos de Serviço e Abastecimento de Combustíveis para veículos automotores e dá outras providências”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU APROVOU:

Art. 1º. – Ficam revogados os artigos 1º, 2º e 7º da Lei Complementar nº. 253, de 05 de dezembro de 2000.

Art. 2º - O art. 3º da Lei Complementar 253, de 05 de dezembro de 2000 passa a ter a seguinte redação:

“ Art. 3º - As instalações destinadas a Posto de Abastecimento de Combustíveis deverão observar distância mínima de 30(trinta) metros de qualquer residência “.

Art. 3º - O art. 4º da Lei Complementar nº 253, de 05 de dezembro de 2000 passa a ter a seguinte redação:

“ Art. 4º - Os postos de serviço e abastecimento de combustíveis que vierem a ser instalados no Município, ficam obrigados, por motivo de segurança, a utilizarem tanques de combustível, do padrão TANQUE ECOLÓGICO, de ferro, revestido com uma camada de resina de epóxi, colocados em caixas de concreto subterrâneas, e respeitar ao estabelecido no Código de Obras do Município, naquilo que couber.

Art. 4º - O caput e o § 1º do art. 6º da Lei Complementar nº. 253, de 05 de Dezembro  de 2000 passam a ter a seguinte redação:

“ Art. 6º - Além das restrições de uso do solo, é proibida a construção de postos de abastecimentos a uma distância mínima de 200(duzentos) metros de terrenos com frente ou lindeiros a praças públicas, escolas, hospitais, teatros, cinemas ou repartições públicas “.

§ 1º - Para fins de análise e licenciamento deverá ser apresentado o projeto de construção  de postos de prestação de serviços e abastecimento e combustíveis a serem instalados, atendendo a legislação municipal, sobre construções e zoneamento, às Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, a Portaria nº 116, de 05 de julho de 2000, da Agência Nacional de Petróleo e a Resolução nº 273, de 29 de novembro de 2000, do Conselho Nacional do Meio Ambiente.

Art. 5º - O art. 8º da Lei Complementar nº 253, de 05 de dezembro de 2000, passa a ter a seguinte redação:

“ Art. 8º - Os projetos básicos e de detalhamento, construção, montagem e operação de postos de abastecimento de gás combustível comprimido para uso automotivo, com pressão máxima de 25 MPa, observarão a NBR12236, da ABNT, que trata das instalações e segurança “.

.

Art. 6º - Os arts. 14, 15 e 18 da  Lei Complementar nº. 253, de 05 de dezembro de 2000, passam a ter a seguinte redação:

“ Art. 14 – Os aparelhos ou equipamentos, tais como bombas abastecedoras ou quaisquer instalações de serviços observarão as seguintes distâncias mínimas:

a) - 7,00 m a partir do alinhamento da via pública, sem prejuízo de outros recuos fixados em lei para o local;

b) - 5,00 m de qualquer ponto da edificação e

c) - 5,00 m das divisas laterais e fundos “.

“ Art. 15 – Os postos de abastecimento de combustíveis deverão dispor de:

a) - reservatório de água com capacidade mínima de 10.000 litros e

b) - dispositivos para combate a incêndios, de acordo com as exigências do Corpo de Bombeiros “.

“ Art. 18 – Os terrenos destinados a postos de serviços deverão ter no mínimo 500,00 metros quadrados “.

Art. 7º - O artigo 21 da Lei Complementar nº. 253, de 05 de Dezembro de 2000 fica acrescido do seguinte § 1º, renumerando-se os atuais §§ 1º e 2º para §§ 2º e 3º, respectivamente:

“ Art. 21 - .........................

§ 1º -  Os postos de prestação de serviços e abastecimento e combustíveis deverão dispor de sinalização de solo que permita a percepção da linha demarcatória dos imóveis contíguos e o deslocamento seguro aos portadores de deficiência visual”.

Art. 8º - Ficam revogados os artigos 117, 118, 119, 120 e 121 da Lei  nº 2.482,    de 1º de julho de 1985.

Art. 9º - Fica excluída da Ementa da Lei Complementar nº 253, de 05 de dezembro de 2000 a palavra “líquidos”  .

Art. 10 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se  as Leis Complementares nºs. 128, de 10 de outubro de 1995 e 255, de 23  de abril de 2001.

Vereador JOEL DIVINO DOS SANTOS

#### Presidente